## Aufgabenstellung
MA UwChem Modul W1 - LV 34032 - Aufgabenstellung
Was ist ihre Aufgabe ?
Ø Sie erstellen einen Umweltmonitoring-Bericht für das Fließgewässer Wellritzbach
Ø Ihr Umweltmonitoring soll sich mit der GewässerGüte (Wasserqualität) beschäftigen.
Ø Ihr Aussagen zur GewässerGüte (Wasserqualität) basieren auf chem./physikalischen Labor-/Freilandanalysen
Ø Ihr Umweltmonitoring kann sich zusätzlich mit der GewässerStrukturGüte und selbst gewählten Umweltindikatoren (Landschaft, Naturhaushalt, Erholungswert o.ä) beschäftigen
Ø Alle erforderlichen Downloads und Infos unter: http://www.paulguckelsberger.de/MasterPraktika.htm
1. Probennahme und Analyse
Ihre Gewässergüte-Daten sind in der vorliegenden Exceldatei zu verarbeiten.
Die Datei enthält ein Registerblatt mit einer Tabelle (...-Tab-Gesamt) in welche ihre selbst analysierten Daten aus ihrem Messprotokoll einzuarbeiten sind.
In dieser Datei sind Daten aus der Vergangenheit bereits enthalten.
Ausserdem enthält die Datei ein Registerblatt mit einem Ganglinien-Diagramm das sich
auf die Analyse-Daten im Tabellen-Register (...-Tab-Gesamt) dieser Datei bezieht.
Bearbeitungspunkte innerhalb der vorliegenden Exceldatei:
1. Tragen Sie ihre Analysedaten und die Daten der übrigen UMSB-Gruppen in die Tabelle des Registerblattes "…-Gesamt" ein.
2. Erstellen Sie für die Probenahmestellen „Oben, Mitte und Unten“ auf Basis der vorgegebenen Ganglinien-Diagramme für jedes Einzeljahr (seit Beginn der Aufzeichnung 2006) eine jeweils neue Einjahres-Ganglinien für all die Jahre, für die noch kein Ganglinien-Registerblatt erstellt wurde.
3. Für den Zeitraum 2010 bis zum Zeitpunkt ihrer eigenen Dateneintragung ist eine Gesamt-Ganglinie zu erstellen. Nehmen Sie im Monitoringbericht Stellung zum Verlauf dieser "2010-Bis-Heute-Ganglinien".
Andere, in der Tabelle aufgeführte Probenahmestellen, die nicht von ihnen beprobt wurden (Ende, Klm1), bleiben für ihr Projekt unberücksichtigt.
4. Treffen Sie in einem Umwelt-Monitoring-Bericht Aussagen zu den Ganglinien und den statistischen Prametern (Mittelwert, Median etc.) sowie den Güte-Parametern (Nitrat, Sauerstoff etc.) für die Sie die Ganglinien erstellt haben.
Dipl.-Ing. Paul Guckelsberger

## AnalyseBeschreibung
Nitrit-Test für Photometer CADA 200
Rechteckküvetten
Test Nr. | 541
1 | Küvetten reinigen
2 | Küvettendeckel beschriften: | 1 x 0-Probe
1 x Probe + Reagenz
3 | 1 Microcap A in Küvette "Probe+Reagenz"
0,5 ml "B" dazu pipettieren
5ml Probe dazu pipettieren
4 | 5ml Probe in Küvette "0-Probe"
5 | Schließen und schwenken
10 Min Reaktionszeit
6 | Luftblasen abklopfen
mit Tuch säubern
am Photometer mit Test 541 NO2-N auswerten:
1. 0-Probe auswerten
2. Probe + Reagenz auswerten
Wichtig: | Vor jeder neuen Probe "Stop-Taste" drücken damit der Nullwert
der neuen Probe gemessen wird.

## NO2-N-Tab-Gesamt
Nitrit-Stickstoff NO2-N
| Lehrstrecke |  |  |  | Kloster |  |  |  | Wetter | Wetter | Fotos | Fließgeschwindigkeit
Datum | Oben | Mitte | Ende | Unten | Klm1 | Gütekl II | Bearbeiter | Bemerkung | Probenahme |  | Videos | Unten - Brüclke
[11 empty] | erstellt | Fliestrecke | Fließzeit | Brücke
| [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] |  |  | Tag | Vortag | ja / nein | m | s | m/s
2006-04-11 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.1
2006-04-18 | 0.008 | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.1
2006-04-25 | 0.009 | 0.011 |  | 0.018 |  | 0.1
2006-05-02 | 0.009 | 0.023 |  | 0.027 |  | 0.1
2006-05-09 | 0.01 | 0.015 |  | 0.01 |  | 0.1
2006-05-16 | 0.02 | 0.008 |  | 0.009 |  | 0.1
2006-05-23 | 0.002 | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.1
2006-05-30 | 0.006 | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.1
2006-06-06 | 0.004 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.1
2006-06-13 | 0.001 | 0.006 |  | 0.008 |  | 0.1
2006-06-20 | 0.005 | 0.007 |  | 0.008 |  | 0.1
2006-06-27 | 0.002 | 0.007 |  | 0.016 |  | 0.1
2006-07-04 | 0.003 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.1
2006-07-11 | 0.01 | 0.01 |  | 0.008 |  | 0.1
2006-07-18 | 0.01 | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.1
2006-07-25 | 0.01 | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.1
2006-08-01 | 0.007 | 0.008 |  | 0.006 |  | 0.1
2006-08-08 | 0.076 | 0.088 |  | 0.016 |  | 0.1
2006-08-15 | 0.008 | 0.008 |  | 0.007 |  | 0.1
2006-08-22 | 0.003 | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.1
2006-09-05 | 0.015 | 0.15 |  | 0.048 |  | 0.1
2006-09-22 | 0.01 | 0.006 |  | 0.009 |  | 0.1
2006-10-20 | 0.02 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.1
2006-11-09 | 0.018 | 0.008 |  | 0.009 |  | 0.1
2006-12-06 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.1
2007-01-03 | 0.007 | 0.006 |  | 0.009 |  | 0.1
2007-01-24 | 0.002 | 0.025 |  | 0.003 |  | 0.1
2007-02-16 | 0.003 | 0.013 |  | 0.011 |  | 0.1
2007-03-15 | 0.004 | 0.01 |  | 0.015 |  | 0.1
2007-04-19 | 0.006 | 0.008 |  | 0.009 |  | 0.1
2007-05-03 | 0.002 | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.1
2007-05-24 | 0.006 | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.1
2007-05-31 | 0.004 | 0.006 |  | 0.019 |  | 0.1
2007-06-14 | 0.003 | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.1
2007-06-28 | 0.008 | 0.006 |  | 0.007 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2007-07-05 | 0.006 | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2007-11-08 | 0.001 | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2007-11-16 | 0.004 | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2007-11-22 | 0.007 | 0.004 |  | 0.012 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2007-12-06 | 0.006 | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2007-12-13 | 0.003 | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2007-12-20 | 0.005 | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2008-01-17 | 0.003 | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2008-02-13 | 0.004 | 0.003 |  | 0.009 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2008-03-12 | 0.004 | 0.009 |  | 0.01 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2008-04-16 | 0.007 | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2008-05-21 | 0.006 | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2008-06-11 | 0.006 | 0.008 |  | 0.006 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2008-08-13 | 0.01 | 0.008 |  | 0.02 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2008-09-19 | 0.004 | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2008-10-17 | 0.005 | 0.009 |  | 0.009 |  | 0.1 | Institut Fresenius Taunusstein
2008-10-22 | 0.002 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMIBGrp1 David Sommer
2008-10-29 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |  | 0.1 | UMIBGrp2 C.Jurek
2008-11-03 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.008 |  | 0.1 | UMIBGrp3 Tobia Kraft
2008-11-12 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |  | 0.1 | UMIBGrp-4 Julia Thilke
2008-11-19 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |  | 0.1 | UMIBGrp-5 Verena Meixner | Oben: Apfel im Bach, Mitte: Blätter, | kalt, kein Regen
2008-11-26 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |  | 0.1 | UMIBGrp-6 Agnes Franck
2008-12-03 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 |  | 0.1 | UMIBGrp1 David Sommer
2008-12-10 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0.1 | UMIBGrp2 C.Jurek
2008-12-15 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |  | 0.1 | UMIBGrp3 Tobia Kraft
2009-01-07 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |  | 0.1 | UMIBGrp-4 Julia Thilke | Winter, geschl. Schneedecke, Bachlauf streckenweise gefroren, Sonnenschein, ca. -10°C Lufttemp., 9:50 Uhr
2009-01-14 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.004 |  | 0.1 | UMIBGrp-5 Verena Meixner |  | kalt - Vormittag Eisregen/Schneeregen
2009-01-19 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 |  | 0.1 | UMIBGrp-6 Agnes Franck
2009-02-19 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.01 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2009-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | P. Guckelsberger / A. Franck
2009-04-23 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | P. Guckelsberger / A. Franck | Klm1: Niedriger Wasserstand. Viele Rohreinleitungen in den Bach und beidseitige Kuhweideflächen erhöhen möglicher weise CSB und andere Parameter. Hohe für Wassertiere unüberwindbare Sohlschwelle 100m unterhalb Strassendurchlass.
2009-05-14 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.1 | P. Guckelsberger / A. Franck
2009-05-28 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.1 | P. Guckelsberger / A. Franck
2009-06-18 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.1 | P. Guckelsberger / A. Franck
2009-10-13 | 0.004 | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.1 | UMSB G1v3 Cruiciger Julian
2009-10-20 | 0.003 | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.1 | UMSB G2v3 Pfeffermann
2009-10-27 | 0.005 | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.1 | UMSB G3v3 Ackermann Cathrin
2009-11-03 | 0.002 | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.1 | UMSB G1v3 Cruiciger Julian | MB unterschritten
2009-11-17 | 0.005 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.1 | UMSB G2v3 Pfeffermann | MB unterschritten. Hochwasser, trüb | Regen | Regen
2009-11-24 | 0.002 | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.1 | UMSB G3v3 Ackermann Cathrin
2009-12-17 | 0.004 | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2010-01-19 | 0.003 | 0.0035 |  | 0.002 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2010-02-17 | 0.002 | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2010-03-18 | 0.001 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2010-04-20 | 0.006 | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2010-05-18 | 0.002 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2010-06-16 | 0.005 | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2010-07-02 | 0.003 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2010-08-26 | 0.001 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2010-09-13 | 0.002 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2010-10-22 | 0.002 | 0.002 |  | 0.0015 |  | 0.1 | UMSB G1v4 Christine Kirchhöfer |  | Trocken
2010-10-29 | 0.0013 | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMSB G3v4 Markus Dillmann | M-Wert = Mittel aus 2 Messungen | Trocken
2010-11-01 | 0.003 | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.1 | UMSB G2v4 Sebastian Mack |  | Trocken
2010-11-02 | 0.003 | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.1 | UMSB G2v4 Sebastian Mack |  | Trocken
2010-11-05 | 0.002 | 0.0005 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMSB G3v4 Markus Dillmann |  | Trocken
2010-11-08 | 0.001 | 0.001 |  | 0.0018 |  | 0.1 | UMSB G1v4 Christine Kirchhöfer | M-Wert aus ext. Messung | Regen
2010-11-10 | 0.004 | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.1 | UMSB G4v4 Aron Albinus |  | Regen
2010-11-17 | 0.004 | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.1 | UMSB G4v4 Aron Albinus |  | Trocken 6 °C
2011-01-28 | 0.006 | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2011-03-24 | 0.005 | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2011-04-21 | 0.007 | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2011-05-26 | 0.008 | 0.007 |  | 0.008 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2011-10-19 | 0.004 | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.1 | UMSB G1v4 Christina Calvente | relativ hohe Fließgeschwindigkeit (m/s) ? | Bedeckt, Trocken
2011-10-27 | 0.001 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.1 | UMSB G2v4 Sascha Rehn | Hundekot-Tüten im Bach, Hohe Trübung Oben | Bedeckt, Trocken | Teils Regen | ja
2011-11-02 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMSB G3v4 Benedikt Roth | Unten: Laub im Wasser, leicht trüb, leicht schwebstoffhaltig. Papier / Unrat im Böschungsgebüsch deutet auf Mischwassereinltg hin. |  |  | ja
2011-11-09 | 0 | 0.001 |  | 0 |  | 0.1 | UMSB G4v4 Jennifer Mai | mitte: Hundekottüten | Nebel ohne Niederschalg | sonnig ohne Niederschlag |  | 3 | 3 | 1
2011-12-13 | 0.001 | 0 |  | 0.002 |  | 0.1 | P. Guckelsberger | Starkregen an den Tagen 3. bis 14.12.11, daher ggf erhöhte Schmutzfrachteinschwemmung !
2012-01-18 | 0.003 | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2012-02-15 | 0.002 | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2012-03-15 | 0.004 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2012-04-18 | 0.005 | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2012-05-16 | 0.002 | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2012-06-13 | 0.005 | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2012-07-11 | 0.003 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2012-08-17 | 0.002 | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.1 | P. Guckelsberger | Wasser klar. Feine Schlammschicht auf Steinen. Üppige Fauna.
2012-09-12 | 0.004 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2012-10-17 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMSB G1v7 Daniel Müller
2012-10-22 | 0 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMSB G2v7 Christian Kulle
2012-10-30 | 0.001 | 0.001 |  | 0 |  | 0.1 | UMSB G3v7 Thilo Möllemann
2012-11-08 | 0.002 | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.1 | UMSB G4v7 Marius Katzer
2012-11-13 | 0.001 | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.1 | UMSB G5v7 Nico Schröter
2012-11-22 | 0.007 | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.1 | UMSB G6v7 Bastian Laub
2012-11-28 | 0.001 | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.1 | UMSB G7v7 Paul Renner
2013-01-19 | 0.004 | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2013-05-17 | 0.003 | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.1 | P. Guckelsberger
2013-10-11 | 0.002 | 0.012 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMSB G1v5
2013-10-24 | 0.003 | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.1 | UMSB G2v5
2013-10-30 | 0.002 | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.1 | UMSB G3v5
2013-11-06 | 0.001 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMSB G4v5 | Viel Regen an den Vortagen. Gewässervorland stark durchnässt mit Pfützenbildung. Heute Vormittag kein Regen. | [5 empty] | 1.8 | 12.7 | 18 | 7.5
2013-11-14 | 0.003 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMSB G5v5
2014-01-29 | 0.002 | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.1 | Soumiya Ouakil
2014-05-15 | 0.004 | 0.11 |  | 0.081 |  | 0.1 | P. Guckelsberger | Schaumbildung 5m über Probenahmestelle "Oben"! Worauf deutet das hin? Können die Proben "Mitte" und "Unten" dadurch beeinflusst sein?
2014-10-22 | 0.001 | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.1 | UMSB.W2014.G1 Mackrot
2014-10-29 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.1 | UMSB.W2014.G2
2014-11-05 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.1 | UMSB.W2014.G3
2014-11-19 | 0.004 | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.1 | UMSB.W2014.G4
2014-11-21 | 0.003 | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.1 | UMSB.W2014.G5
2015-10-21 | 0.004 | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.1 | UMSB.W2015.G1
2015-10-28 | 0 | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMSB.W2015.G2
2015-10-29 | 0.007 | 0.005 |  | 0 |  | 0.1 | UMSB.W2015.G3
2015-11-04 | 0.003 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | UMSB.W2015.G4 | MU
2015-11-11 | 0 | 0 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMSB.W2015.G5
2016-05-31 | 0.12 | 0.118 |  | 0.11 |  | 0.1 | Guckelsberger, P. | 4 Tage nach schwerem Unwetter in Wiesbaden. Starkregen und Hagel. Siehe Datei: UnwetterWiesbaden.2016-05-27
2016-10-26 | 0.001 | 0.001 |  | 0 |  | 0.1 | UMSB.W2016.G1
2016-10-27 | 0.003 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMSB.W2016.G2
2016-10-20 | 0.016 | 0.013 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMSB.W2016.G4
2016-11-02 | 0.001 | 0.001 |  | 0 |  | 0.1 | UMSB.W2016.G3
2016-11-03 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMSB.W2016.G5
2016-11-09 | 0 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.1 | UMSB.W2016.G6
2016-11-10 | 0.002 | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.1 | UMSB.W2016.G7
2017-08-04 | 0.16 | 0.15 |  | 0.13 |  | 0.03 | Guckelsberger, P. | 2017: 4 Tage nach August-Unwetter in Wiesbaden. Starkregen und Hagel. Siehe Datei: 20170801-Unwetter-Wiesbaden
2017-10-20 | [5 empty] | 0.03 | UMSB.W2017.G1 | Nach der Empfehlung der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser(LAWA) wird für die Klassifi-zierung des Wellritzbachs (Gewässergüte II) die Konzentration an Ammoniumstickstoff mit < 0,1 mg/l angegeben [12]. Von Grp-4-WS2016-Frau-Seidler, wurde ein neuer Grenzwert recherchiert, der ab jetzt Gültigkeit haben soll : Mit der Einführung der OGewV wird der Grenzwert von NO2-N auf 0,03 mg/l für Fließgewässer im guten ökologischem Zustand festgesetzt [9]
2017-10-25 | [5 empty] | 0.03 | UMSB.W2017.G2
2017-10-26 | [5 empty] | 0.03 | UMSB.W2017.G3
2017-10-30 | [5 empty] | 0.03 | UMSB.W2017.G4
Mittelwert | 0.0066459 | 0.0086345 | 0.0062353 | 0.0073308 | 0.0062
Median | 0.0035 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007
Min-Wert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max-Wert | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.13 | 0.01
StAbWn | 0.017328 | 0.022436 | 0.0066645 | 0.015793 | 0.0033705
Anzahl | 146 | 145 | 17 | 146 | 5